Матеріально-технічне забезпечення КЗ «ДНЗ № 127»

(згідно з ліцензійними  умовами)

Матеріально-технічна база

Загальна характеристика навчального закладу

- кількість будівель - 2, технічний стан-задовільний

- проектна потужність -127 місць.   Рік забудови - 1933 рік.  Дошкільний заклад засновано у 1974 році.

- фактична кількість дітей - 160

- кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень – 19, технічний стан – задовільний.

- Аналіз та технічний стан будівель

- Кількість поверхів основної будівлі – 2. Та на першому поверсі у чотири поверховому житловому будинку.

- Коридори - 1 (стан задовільний).

- Сходи - 3 (стан задовільний).

- Санвузли – 8 (стан задовільний).

- Харчоблок - 1(стан задовільний).

- Підсобні приміщення - 3 (стан задовільний).

- Підвал – 3 (стан задовільний).

- Медичний кабінет -1(стан задовільний).

- Групові приміщення – 6 (стан задовільний).

- Музичний зал – 1 (потребує ремонту).

- Покрівля

- Вид покрівлі основної будівлі – 2-х скатна з шиферних листів

- Загальна площа покрівлі/технічний стан - 750м2, відремонтована у 2018 році (стан задовільний).

- Загальна характеристика інженерних мереж

- Тепломережа/технічний стан:

водяне опалення від центральної мережі теплопостачання КП ХТМ   - стан задовільний.

- Водопостачання, водовідведення:

відсутнє гаряче централізоване водопостачання, гарячу воду  забезпечено бойлерами. Холодну воду постачає  міський центральний водопровід, постачання  з «Харківводоканал»  (стан задовільний)

- Електромережа  -  постачання Харківобленерго, повітряний  силовий кабель з напругою 220 Вт (стан задовільний)

- Прилади обліку-технічний стан задовільний - лічильник тепла - ЕЕМ-С/ОІІ повірений (до 07.06.2023 року); лічильники води:  WS3.5-02 та WКВМ-U S3.5-02 повірені   (до 20.04.2022 року)

- Загальна характеристика території

- Площа – 3264 м2

- Площа асфальтобетонного покриття/технічний стан – 300 м2,     (200 м2  потребує ремонту)

- Огорожа/технічний стан - 153 м/п - (стан задовільний)

- Загальна кількість зелених насаджень - 50 шт. (аварійних дерев  немає,  підлягають кронуванню –  4 шт.)

- Контейнери для вивозу сміття/технічний стан - 1(стан задовільний)

- Освітлення зовнішнє (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) – 4/8 (стан задовільний)

- Оснащення приміщень навчального закладу

- Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари) – забезпечений  на 90%

- Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) – практичне функціонування забезпечено

- Господарчий інвентар - забезпечено на 100%, але потребує раз на рік оновлення  через постійну експлуатацію.

- Навчальний заклад (меблі, канцтовари, господарчі товари тощо)      - забезпечено на 100%, але враховуючи  високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, м’який інвентар, меблі, миючі засоби, дезінфікуючі засоби потребують постійного поповнення.

- Посуд – забезпечено, але постійно потребує поповнення через високу амортизацію.